## Лист1
Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от _________ № _________
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Красноярский край, д. Шивера, ул. Новая, д. 10
№ п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность | Объем работ |  | Требования к качеству работ и услуг
|  |  | Ед. изм | Объем
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов
1.1. | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, проверка технического состояния видимых частей конструкций, проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента | 2 раза в год осмотр | 1000 м3 объ. здан. | 1.79 | Отсутсвие отклонений параметров здания
2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши
2.1. | Проверка кровли на отсутствие протечек, выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках | 2 раза в год и по жалобам на протекание с кровли. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. | 1000м2 кровли | 0.45 | При обнаружении течи – устранение неисправности незамедлительное
2.2. | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке | 2 раза в год | 1000м2 кровли | 0.45 | Температура воздуха в помещении должна быть не более чем на 4 град. С выше температуры наружного воздуха
2.3. | Осмотр и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи | Очистка кровли от снега - 1 раз в год | м2 кровли | 445 | Очистку кровли производить при накоплении снега слоем более 30 см
3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу
3.1. | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу | Осмотр мест общего пользования - 2 раза в год. При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт | 1000 м2 л.кл. | 0.047 | Плотность по периметру притворов дверных и оконных заполнений
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества
4. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного ), водоотведения
4.1. | Проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание: запорной арматуры | 2 раза в год |  |  | Проводится при подготовке к отопительному сезону. При выявлении течи – устранение неисправности в течение суток
4.1.1. | Плановая ревизия муфтовой арматуры ХВС | 2 | шт | 1
4.1.3. | Общий плановый осмотр сантехнических систем | 2 | 1000 м2 черд | 0.34
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения
5.1. | Проверка исправности, работоспособности регулировка и техническое обслуживание: запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов. Контроль состояния герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов | В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 дней, в неотопительный период - 1 раз в месяц. Незамедлительное восстановление в случае разгерметизации |  |  | Качество воды должно соответствовать требованиям, установленным приложением № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
5.1.1. | Осмотр ИТП и системы отопления в 2-этажных бесподвальных домах | 28 | ИТП | 1
5.2. | Испытания на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления | 1 раз в год, отключение и подключение систем - 2 раза в год |  |  | Отсутствие течи трубопроводов и соединительных элементов
5.2.1. | Промывка системы отопления здания | 1 | 1000 м3 объ. здан. | 1.79
5.2.2. | ППР арматуры теплового узла | 1 | ИТП | 1
5.2.3. | Отключение и подключение систем теплоснабжения в ИТП при промывке и опрессовке тепловых сетей | 2 | ИТП | 1
5.2.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления через воздухосборники | 1 | шт | 2
5.2.5. | Консервация системы отопления | 1 | ИТП | 1
5.2.6. | Пуск и регулировка системы отопления | 1 | элев. узел | 1
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования
6.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в год | 1 участок | 2 | Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ)
6.2. | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения | 1 раз в 6 месяцев |  |  | Методы проверки в соответствии с приложением В ГОСТ Р 50571.16-2007
6.2.1 | ППР распределительного устройства рубильник | 2 | шт. | 1
6.2.2 | ППР электрооборудования на лестничных клетках К-6 | 2 | щит | 2
6.2.3 | ППР электрооборудования в подвалах и чердаках (закрытый короб) | 2 | сжим | 4
6.3. | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм, наладка электрооборудования | 1 раз в год. Устранение неисправностей осветительного оборудования помещений общего пользования - 1 сутки, неисправность электрической проводки, оборудования - 6 часов |  |  | Неисправности во вводно- распредительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников автоматов, защиты стояков и питающих линий устраняются в течении 3 часов. Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) устраняются незамедлительно
6.3.1. | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания | 1 | шт | 2
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
7. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества
7.1. | Влажная уборка тамбуров, лестничных площадок и маршей | Ежедневная влажная уборка с применением моющих и чистящих средств | 1000 м2 л.кл. | 0.047 | Отсутствие загрязнений после уборки
7.2. | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек, стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обметание пыли с потолков | Влажная протирка подоконников, перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, дверных ручек - 247 раз, Влажная протирка (стен, оконных ограждений, чердачных лестниц, радиаторов, обметание пыли с потолков) - 1 раз | 1000 м2 л.кл. | 0.047 | Отсутствие загрязнений после уборки
7.3. | Мытье окон | 1 раз в год | раз | 1 | Отсутствие загрязнений после уборки
8. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, в холодный период года
8.1. | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда | 50 раз в холодный период | 100 м2 земельного участка | 11.37 | Снег допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений
8.2. | Очистка придомовой территории от наледи и льда | Посыпка противогололедными материалами при температуре воздуха ниже 0°C | 100 м2 земельного участка | 11.37 | При возникновении скользкости обработка пескосоляной смесью должна производиться по норме 0,2-0,3 кг/м при помощи распределителей. Размягченные после обработки льдообразования должны быть сдвинуты или сметены плужно-щеточными снегоочистителями, не допуская их попадания на открытый грунт, под деревья или на газоны
9. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года
9.1. | Подметание и уборка придомовой территории | Ежедневная уборка с поливкой водой при температуре воздуха выше плюс 10 °C | 100 м2 земельного участка | 11.37 | После уборки на территории должно быть отсутствие мусора
9.2. | Уборка и выкашивание газонов | Ежедневная уборка , скашивание 2 раза | 100 м2 земельного участка | 11.37 | После уборки на территории должно быть отсутствие мусора. После сезонного выкашивания газонов высота травы не должна превышать 10 см
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества
10.1. | Выявление деформаций и повреждений в несущих конструкциях перегородок и лестниц, ненадежности крепления ограждений лестниц, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год, при выявлении нарушений устранить | 1000 м2 л.кл. | 0.047 | Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсутствие неустойчивости ограждения лестниц
10.2. | Контроль состояния и восстановления плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств | 1 раза в год, при выявлении нарушений устранить | шт | 2 | Герметичность притворов створных элементов должна быть выполнена путем обеспечения необходимой силы прижима по периметру притвора механизмами закрывания, исправность которых проверяется не реже двух раз в год (при необходимости производится их наладка)
10.3. | Контроль состояния внутренней отделки общего имущества | 2 раза в год, при выявлении нарушений запланировать мероприятия по устранению | 1000 м2 л.кл. | 0.047 | Составление плана мероприятий
10.4. | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 2 раза в год, при выявлении нарушений устранить | кв.м. площади многоквартирного дома | 590 | Отсутствие выбоин и сколов фасаде
11. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности
11.1. | Организация накопления отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов | Организация места накопления - на территории управляющей организации. Передача в специализированные организации - по факту накопления | место | 1 | Услуга предоставляется при обращении нанимателей и собственников помещений
12. Обеспечение устранения аварий
12.1. | Обеспечение устранения аварий на системах отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | В соответствии с приложением 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 | кв.м. площади многоквартирного дома | 590 | Аварийные заявки, связанные с обеспечением безопасности проживания, устраняются в срочном порядке
13. Управление МКД
13.1. | Управление МКД | В течение года | кв.м. площади многоквартирного дома | 590 | Предоставление услуг соответствующие стандартам управления многоквартирным домом, установленным Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416